## fancoletes
CR-FTC | 1 | Família de Produto | CR-FTC-1 | Fancolete Quarto Hospitalar | fancoletes
CR-FTH | 1 | Família de Produto | CR-FTH-1 | Fancolete built-in Hospitalar | fancoletes
CR-FTK | 1 | Família de Produto | CR-FTK-1 | Fancolete cassete Hospitalar | fancoletes
CF-FCT | 1 | Família de Produto | CF-FCT-1 | Fancolete Conforto | fancoletes
007 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 007-2 | 0,75 TR | fancoletes
010 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 010-2 | 1,00 TR | fancoletes
015 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 015-2 | 1,50 TR | fancoletes
020 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 020-2 | 2,00 TR | fancoletes
025 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 025-2 | 2,50 TR | fancoletes
030 | 2 | Modelo (Cap. em TR) | 030-2 | 3,00 TR | fancoletes
x/x | 3 | Configuração do Trocador de Calor | x/x-3 | Trocador de calor de expansão direta (Capacidade / nº de circuitos) | fancoletes
xR | 3 | Configuração do Trocador de Calor | xR-3 | Trocador de calor de água gelada (Nº de filas) | fancoletes
SS | 4 | Parceiro VRF | SS-4 | Samsung | fancoletes
TN | 4 | Parceiro VRF | TN-4 | Trane | fancoletes
DK | 4 | Parceiro VRF | DK-4 | Daikin | fancoletes
LG | 4 | Parceiro VRF | LG-4 | LG | fancoletes
EC | 5 | Tipo do ventilador | EC-5 | Radial plenum fan com motor EC | fancoletes
AC | 5 | Tipo do ventilador | AC-5 | Sirocco com motor AC de 4 velocidades | fancoletes
G4 / M5 ou G4+M5 | 6 | Configuração de filtragem | G4 / M5 ou G4+M5-6 | Filtragem antes do ventilador | fancoletes
G4+F9 | 6 | Configuração de filtragem | G4+F9-6 | Filtragem grossa antes e filtragem fina após ventilador | fancoletes
G4+F9+H14 | 6 | Configuração de filtragem | G4+F9+H14-6 | Filtragem grossa antes e filtragem fina e absoluta após ventilador | fancoletes
Acessorios | 7 | Acessorios | Acessorios-7 | Ver aba "Acessórios" | fancoletes
X | 8 | Finalização do código | X-8 | Finalização para equipamento padrão | fancoletes
E | 8 | Finalização do código | E -8 | Finalização para equipamento especial | fancoletes
CR-UTV | 1 | Família de Produto | CR-UTV-1 | Unidade de tratamento de ar vertical | unid_tratamento_ar_v
010 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 010-2 | 1,00 TR | unid_tratamento_ar_v
020 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 020-2 | 2,00 TR | unid_tratamento_ar_v
030 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 030-2 | 3,00 TR | unid_tratamento_ar_v
040 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 040-2 | 4,00 TR | unid_tratamento_ar_v
050 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 050-2 | 5,00 TR | unid_tratamento_ar_v
075 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 075-2 | 7,50 TR | unid_tratamento_ar_v
100 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 100-2 | 10,00 TR | unid_tratamento_ar_v
150 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 150-2 | 15,00 TR | unid_tratamento_ar_v
200 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 200-2 | 20,00 TR | unid_tratamento_ar_v
S | 3 | Configuração do Gabinete | S-3 | Configuração Superior (25mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar_v
P | 3 | Configuração do Gabinete | P-3 | Configuração Premium (45mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar_v
x/x | 4 | Configuração do Trocador de Calor | x/x-4 | Trocador de calor de expansão direta (Capacidade / nº de circuitos) | unid_tratamento_ar_v
xR | 4 | Configuração do Trocador de Calor | xR-4 | Trocador de calor de água gelada (Nº de filas) | unid_tratamento_ar_v
SS | 5 | Parceiro VRF | SS-5 | Samsung | unid_tratamento_ar_v
TN | 5 | Parceiro VRF | TN-5 | Trane | unid_tratamento_ar_v
DK | 5 | Parceiro VRF | DK-5 | Daikin | unid_tratamento_ar_v
LG | 5 | Parceiro VRF | LG-5 | LG | unid_tratamento_ar_v
EC | 6 | Tipo do ventilador | EC-6 | Radial plenum fan com motor EC | unid_tratamento_ar_v
G4 / M5 ou G4+M5 | 7 | Configuração de filtragem | G4 / M5 ou G4+M5-7 | Filtragem antes do ventilador | unid_tratamento_ar_v
G4+F9 | 7 | Configuração de filtragem | G4+F9-7 | Filtragem grossa antes e filtragem fina após ventilador | unid_tratamento_ar_v
G4+F9+H14 | 7 | Configuração de filtragem | G4+F9+H14-7 | Filtragem grossa antes e filtragem fina e absoluta após ventilador | unid_tratamento_ar_v
Acessorios | 8 | Acessórios | Acessorios-8 | Ver aba "Acessórios" | unid_tratamento_ar_v
X | 9 | Finalização do código | X-9 | Finalização para equipamento padrão | unid_tratamento_ar_v
E | 9 | Finalização do código | E -9 | Finalização para equipamento especial | unid_tratamento_ar_v
CR-UTA | 1 | Família de Produto | CR-UTA-1 | Unidade de tratamento de ar | unid_tratamento_ar
0510 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 0510-2 | Largura = 1/2 elemento (289mm) + Altura = 1 elemento (595mm) | unid_tratamento_ar
1010 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 1010-2 | Largura = 1 elemento (595mm) + Altura = 1 elemento (595mm) | unid_tratamento_ar
1510 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 1510-2 | Largura = 1 elemento (595mm) + 1/2 elemento (289mm) + Altura = 1 elemento (595mm) | unid_tratamento_ar
2010 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 2010-2 | Largura = 2 elementos (595mm) + Altura = 1 elemento (595mm) | unid_tratamento_ar
2015 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 2015-2 | Largura = 2 elementos (595mm) + Altura = 1 elemento (595mm) + 1/2 elemento (289mm) | unid_tratamento_ar
2020 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 2020-2 | Largura = 2 elementos (595mm) + Altura = 2 elementos (595mm) | unid_tratamento_ar
2520 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 2520-2 |  | unid_tratamento_ar
2540 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 2540-2 |  | unid_tratamento_ar
3020 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 3020-2 |  | unid_tratamento_ar
3025 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 3025-2 |  | unid_tratamento_ar
3030 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 3030-2 |  | unid_tratamento_ar
3035 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 3035-2 |  | unid_tratamento_ar
3530 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 3530-2 |  | unid_tratamento_ar
4030 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 4030-2 |  | unid_tratamento_ar
4530 | 2 | Modelo (Matriz de filtragem) | 4530-2 |  | unid_tratamento_ar
S | 3 | Configuração do Gabinete | S-3 | Configuração Superior (25mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar
P | 3 | Configuração do Gabinete | P-3 | Configuração Premium (45mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar
DD-S | 3 | Configuração do Gabinete | DD-S-3 | Configuração Duplo Deck com perfil superior (25mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar
DD-P | 3 | Configuração do Gabinete | DD-P-3 | Configuração Duplo Deck com perfil premium (45mm com thermalbreak) | unid_tratamento_ar
x/x | 4 | Configuração do Trocador de Calor | x/x-4 | Trocador de calor de expansão direta (Capacidade / nº de circuitos) | unid_tratamento_ar
xR | 4 | Configuração do Trocador de Calor | xR-4 | Trocador de calor de água gelada (Nº de filas) | unid_tratamento_ar
SS | 5 | Parceiro VRF | SS-5 | Samsung | unid_tratamento_ar
TN | 5 | Parceiro VRF | TN-5 | Trane | unid_tratamento_ar
DK | 5 | Parceiro VRF | DK-5 | Daikin | unid_tratamento_ar
LG | 5 | Parceiro VRF | LG-5 | LG | unid_tratamento_ar
LL | 6 | Tipo do ventilador | LL-6 | Ventilador Limit Load | unid_tratamento_ar
PF | 6 | Tipo do ventilador | PF-6 | Radial plenum fan com motor AC | unid_tratamento_ar
EC | 6 | Tipo do ventilador | EC-6 | Radial plenum fan com motor EC | unid_tratamento_ar
G4 / M5 ou G4+M5 | 7 | Configuração de filtragem | G4 / M5 ou G4+M5-7 | Filtragem antes do ventilador | unid_tratamento_ar
G4+F9 | 7 | Configuração de filtragem | G4+F9-7 | Filtragem grossa antes e filtragem fina após ventilador | unid_tratamento_ar
G4+F9+H14 | 7 | Configuração de filtragem | G4+F9+H14-7 | Filtragem grossa antes e filtragem fina e absoluta após ventilador | unid_tratamento_ar
Acessorios | 8 | Acessórios | Acessorios-8 | Ver aba "Acessórios" | unid_tratamento_ar
X | 9 | Finalização do código | X-9 | Finalização para equipamento padrão | unid_tratamento_ar
E | 9 | Finalização do código | E -9 | Finalização para equipamento especial | unid_tratamento_ar
CF-AHU | 1 | Família de Produto | CF-AHU-1 | Air Handler Conforto | air_handler
CC-AHU | 1 | Família de Produto | CC-AHU-1 | Air Handler de Precisão | air_handler
006 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 006-2 | 1,00 TR-680 m³/h | air_handler
013 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 013-2 | 2,00 TR-1.360 m³/h | air_handler
020 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 020-2 | 3,00 TR-2.040 m³/h | air_handler
027 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 027-2 | 4,00 TR-2.720 m³/h | air_handler
034 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 034-2 | 5,00 TR-3.400 m³/h | air_handler
051 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 051-2 | 7,50 TR-5.100 m³/h | air_handler
068 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 068-2 | 10,00 TR-6.800 m³/h | air_handler
102 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 102-2 | 15,00 TR-10.200 m³/h | air_handler
136 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 136-2 | 20,00 TR-13.600 m³/h | air_handler
170 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 170-2 | 25,00 TR-17.000 m³/h | air_handler
204 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 204-2 | 30,00 TR-20.400 m³/h | air_handler
238 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 238-2 | 35,00 TR-23.800 m³/h | air_handler
272 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 272-2 | 40,00 TR-27.200 m³/h | air_handler
306 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 306-2 | 45,00 TR-30.600 m³/h | air_handler
340 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 340-2 | 50,00 TR-34.000 m³/h | air_handler
408 | 2 | Modelo (Vazão nominal em m³/h / 1000) | 408-2 | 60,00 TR-40.800 m³/h | air_handler
- | 3 | Configuração do Gabinete | --3 | Configuração perfil padrão 25mm | air_handler
S | 3 | Configuração do Gabinete | S-3 | Configuração Superior (25mm com thermalbreak) | air_handler
P | 3 | Configuração do Gabinete | P-3 | Configuração Premium (45mm com thermalbreak) | air_handler
x/x | 4 | Configuração do Trocador de Calor | x/x-4 | Trocador de calor de expansão direta (Capacidade / nº de circuitos) | air_handler
xR | 4 | Configuração do Trocador de Calor | xR-4 | Trocador de calor de água gelada (Nº de filas) | air_handler
SS | 5 | Parceiro VRF | SS-5 | Samsung | air_handler
TN | 5 | Parceiro VRF | TN-5 | Trane | air_handler
DK | 5 | Parceiro VRF | DK-5 | Daikin | air_handler
LG | 5 | Parceiro VRF | LG-5 | LG | air_handler
- | 6 | Tipo do ventilador | --6 | Ventilador sirocco | air_handler
LL | 6 | Tipo do ventilador | LL-6 | Ventilador Limit Load | air_handler
PF | 6 | Tipo do ventilador | PF-6 | Radial plenum fan com motor AC | air_handler
EC | 6 | Tipo do ventilador | EC-6 | Radial plenum fan com motor EC | air_handler
G4 | 7 | Configuração de filtragem | G4-7 | 1 estágio de filtragem antes do ventilador | air_handler
G4+M5 ou G4+F8 | 7 | Configuração de filtragem | G4+M5 ou G4+F8-7 | 2 estágios de filtragem antes do ventilador | air_handler
Acessorios | 8 | Acessórios | Acessorios-8 | Ver aba "Acessórios" | air_handler
X | 9 | Finalização do código | X-9 | Finalização para equipamento padrão | air_handler
E | 9 | Finalização do código | E -9 | Finalização para equipamento especial | air_handler