## fancoletes
codigo | nivel | nome_nv | codigo_nv | descricao
CR-FTC | (01) | Família de Produto | CR-FTC-(01) | Fancolete Quarto Hospitalar
CR-FTH | (01) | Família de Produto | CR-FTH-(01) | Fancolete built-in Hospitalar
CR-FTK | (01) | Família de Produto | CR-FTK-(01) | Fancolete cassete Hospitalar
CF-FCT | (01) | Família de Produto | CF-FCT-(01) | Fancolete Conforto
007 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 007-(02) | 0.75
010 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 010-(02) | 1
015 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 015-(02) | 1.5
020 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 020-(02) | 2
025 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 025-(02) | 2.5
030 | (02) | Modelo (Cap. em TR) | 030-(02) | 3
0,7/1 | (03) | Configuração do Trocador de Calor | 0,7/1 -(03) | Trocador de calor de expansão direta (Capacidade / nº de circuitos)
4R | (03) | Configuração do Trocador de Calor | 4R-(03) | Trocador de calor de água gelada (Nº de filas)
SS | (04) | Parceiro VRF | SS-(04) | Samsung
TN | (04) | Parceiro VRF | TN-(04) | Trane
DK | (04) | Parceiro VRF | DK-(04) | Daikin
LG | (04) | Parceiro VRF | LG-(04) | LG
EC | (05) | Tipo do ventilador | EC-(05) | Radial plenum fan com motor EC
AC | (05) | Tipo do ventilador | AC-(05) | Sirocco com motor AC de 4 velocidades
G4 / M5 ou G4+M5 | (06) | Configuração de filtragem | G4 / M5 ou G4+M5-(06) | Filtragem antes do ventilador
G4+F9 | (06) | Configuração de filtragem | G4+F9-(06) | Filtragem grossa antes e filtragem fina após ventilador
G4+F9+H14 | (06) | Configuração de filtragem | G4+F9+H14-(06) | Filtragem grossa antes e filtragem fina e absoluta após ventilador
Acessorios | (07) | Acessorios | Acessorios-(07) | Ver aba "Acessórios"
X | (08) | Finalização do código | X-(08) | Finalização para equipamento padrão
E | (08) | Finalização do código | E -(08) | Finalização para equipamento especial